*Приложение №4 к Документации о закупке*

**Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. руб. без НДС | Цена за ед. руб. с НДС | Ставка НДС | Сумма руб., с НДС |
| 1 | Трансформатор тока 50/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 12 | Шт. | 1230,11 | 1476,13 | 20% | 17713,58 |
| 2 | Трансформатор тока 75/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 48 | Шт. | 1233,00 | 1479,60 | 20% | 71020,80 |
| 3 | Трансформатор тока 100/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 312 | Шт. | 1230,00 | 1476,00 | 20% | 460512,00 |
| 4 | Трансформатор тока 150/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 435 | Шт. | 1230,00 | 1476,00 | 20% | 642060,00 |
| 5 | Трансформатор тока 200/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 435 | Шт. | 1227,00 | 1472,40 | 20% | 640494,00 |
| 6 | Трансформатор тока 250/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 90 | Шт. | 1220,04 | 1464,05 | 20% | 131764,32 |
| 7 | Трансформатор тока 300/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 105 | Шт. | 1220,00 | 1464,00 | 20% | 153720,00 |
| 8 | Трансформатор тока 400/5А кл.точн. 0,5(0,5S) 5 ВА. | 84 | Шт. | 1220,00 | 1464,00 | 20% | 122976,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **2 240 260,70** | |