## Лист1
Приложение № 1 к техническому заданию
Перечень обслуживаемых систем кондиционирования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ | Адрес | Этаж установки наружного блока | Кол-во наружных блоков, шт. | Кол-во внутренних блоков, шт. | тип внутренних блоков |  |  | Кол-во кондиционеров с зимним комплектом, шт. | ТО в год
[5 empty] | настенный | потолочный | мобильный |  | 15.04.2025 по 15.05.2025 | 01.09.2025 по 01.10.2025
| Итого по СФ АО "ЭнергосбыТ Плюс" |  | 481 | 482 | 423 | 59 | 0 | 29 | 482 | 48
1 | г. Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92 | 1-8 | 87 | 87 | 77 | 10 |  | 5 | 87 | 19
| серверная | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 |  | 5 | 7 | 7
|  | 1 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9
|  | 2 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8
|  | 3 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7
|  | 4 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 14
|  | 5 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12
|  | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 |  |  | 10
|  | 7 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 1
|  | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 |  |  | 10 | 4
2 | г. Екатеринбург, ул.Электриков, 16 | 1-4 | 66 | 66 | 52 | 14 |  | 3 | 66 | 10
| ИБП, серверная | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 6 | 2
|  | 2 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 3
|  | 3 | 20 | 20 | 17 | 3 |  |  | 20 | 3
|  | 4 | 17 | 17 | 6 | 11 |  |  | 17 | 1
3 | г. Екатеринбург, ул.Восточная, 44 а | 2-5 | 34 | 34 | 33 | 1 |  | 1 | 34 | 1
|  | 2 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8
|  | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 |  |  | 11
|  | 4 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7
|  | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7
| серверная | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
4 | г. Серов ул. Карпинского, 2б | 1-2 | 20 | 20 | 20 |  |  | 3 | 20 | 2
| серверная | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | 6 | 1
|  | 2 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 13
5 | г. Лобва, ул. Уральская, 9а | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
6 | г. Ивдель, ул. Трошева 39 а | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
7 | г. Верхотурье, ул. Свободы, 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2
8 | г. Новая Ляля ул. 8 марта 10А | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2
9 | г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская , 34 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
4
10 | г. Камышлов, ул. Куйбышева, д.61а | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3
3
11 | г. Богданович, ул. Первомайская, 15 | 1-2 | 20 | 20 | 19 | 1 |  | 3 | 20 | 4
|  | 1 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1 | 9 | 1
| серверная | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
|  | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 |  |  | 9 | 2
12 | г. Каменск Уральский, ул. Рябова, 2а | 1-2 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 8 | 1
|  | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| серверная | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
13 | п. Белоярский, пер. Энергетиков, 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |  |  | 7
7
14 | г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
3
15 | г. Артёмовский, ул. Почтовая, 2б | 1-3 | 20 | 21 | 19 | 2 |  | 3 | 21 | 2
|  | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |  | 1 | 5 | 1
| серверная | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1
|  | 2 | 7 | 7 | 6 |  |  | 1 | 7
|  | 3 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6
16 | г. Талица, ул. Тимирязева, 2 | 1-3 | 17 | 17 | 15 | 2 |  | 1 | 17 | 2
| серверная | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |  |  | 1
|  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 3 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1
17 | г. Пышма, ул. Пионерская, 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
18 | с. Байкалово, Революции, 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2
19 | с. Туринская Слобода, ул. Советская 39А | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2
20 | г. Тугулым, ул. Ленина, 65 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3
3
21 | г. Ирбит, ул. М. Горького, 2д | 1-2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
22 | г. Алапаевск, ул. Коробкина, 14-21 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |  |  | 7
7
23 | г. Сысерть, ул.Коммуны, 26 а | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
24 | г. Арамиль, ул.К.Маркса 5 | 1-2 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 8 | 1
|  | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| серверная | балкон | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
25 | г. Красноуфимск, ул. Озерная, 22 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |  |  | 6
1
26 | г. Первоуральск, ул. Космонавтов, 1а | 1-2 | 15 | 15 | 15 |  |  | 1 | 15 | 2
|  | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
| серверная | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 1
27 | г. Ачит, ул.Свободы, 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
1
28 | г. Ревда, ул. Мира, 25 | 1-2 | 5 | 5 | 4 | 1 |  |  | 5
5
29 | г. Березовский, ул. Гагарина, 17 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 |  |  | 8
8
30 | г. Н. Серьги, ул. Титова, 41 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4
4
31 | г. Красноуральск, ул. Каляева, 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
32 | г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49 |  | 14 | 14 | 14 |  |  | 2 | 14 | 2
| серверная | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 3 | 13 | 13 | 13 |  |  | 1 | 13 | 1
33 | г. В-Пышма, ул. А.Козицына, 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |  |  | 7
7
34 | г. Кушва, ул. Строителей, 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3
3
35 | г. Шаля, ул. Калинина, 91В | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3
3
36 | г. Полевской, ул. Свердлова, 12 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5
5
37 | г. Арти, ул. Ленина, 115 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 2
| серверная | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3 | 1
38 | г. Н. Тура, 40 лет Октября, 39 | 1 | 7 | 7 | 7 |  |  | 2 | 7
7
39 | г. Карпинск, ул. Куйбышева, 32 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
4
40 | г. Асбест, ул. Мира, 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  | 4
|  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2
|  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
41 | Г. Туринск ул. Кирова, 30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3
3
42 | Г. Тавда, ул. Максима Горького 108 б | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |  |  | 5
5
43 | г. Дегтярск, Калинина 25А | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2
2
44 | г. Кировград, ул. Мамина-Сибиряка, 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |  |  | 4
4
45 | г. Реж, ул. Красноармейская, 26 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
4
46 | пгт. Сосьва, ул. Ленина, 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2
2
47 | г. Екатеринбург, ул. Бажова, 68 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  | 4
4
48 | г. Полевской юг., ул. Бажова, 13 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
3
49 | г. Бисерть, ул. Ленина, 59 а. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
50 | г.Екатеринбург, пер. Ремесленный 6 | 1 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8
8
51 | г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3
3
52 | г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 а | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 |  |  | 6
6
53 | г. Новоуральск, ул. Вокзальная, 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
2
54 | г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
55 | г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
56 | г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
57 | г. Североуральск, ул. Ленина, 17а | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 3
3
58 | г. Волчанск, ул. Пионерская, 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
59 | п. Малышева, ул. Азина, 24А | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
3
60 | п. Рефтинский, ул. Гагарина, 17 А | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
61 | г. Михайловск, ул. Кирова, 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
62 | г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
1